〔騒音検査結果〕

単位：ｄB（デシベル）

| 測定地点 | 時間帯 | 基準値 | １月２９日 | １月３０日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L5 | L50 | L95 | L5 | L50 | L95 |
| 南側 集落方向 | 朝 | 50 | 46 | 46 | 42 | 46 | 45 | 45 |
|  | 昼間 | 55 | 50 | 46 | 45 | 47 | 47 | 45 |
|  | 夕 | 50 | 46 | 41 | 40 | 45 | 44 | 39 |
|  | 夜間 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 39 |
| 西側 外部方向 | 朝 | 50 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 |
|  | 昼間 | 55 | 52 | 51 | 49 | 47 | 46 | 46 |
|  | 夕 | 50 | 44 | 43 | 42 | 45 | 44 | 44 |
|  | 夜間 | 45 | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 | 42 |
| 北側 築地区方向 | 朝 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 |
|  | 昼間 | 55 | 52 | 51 | 51 | 55 | 54 | 53 |
|  | 夕 | 50 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 |
|  | 夜間 | 45 | 43 | 42 | 41 | 45 | 45 | 43 |
| 東側 サンセット松崎方向 | 朝 | 50 | 49 | 47 | 46 | 48 | 45 | 45 |
|  | 昼間 | 55 | 55 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 |
|  | 夕 | 50 | 45 | 44 | 44 | 45 | 44 | 43 |
|  | 夜間 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 |

＊参考

・時間は、朝(6:00～8:00)・昼間(8:00～18:00)・夕(18:00～22:00)・夜間(22:00～6:00)

・L5とは、測定時間内で高い値を示す５％の時間内騒音レベルの数値。L50が標準となる。

・測定地点は、いずれも施設敷地内の隣接地との境界線

・デシベル（ｄB）

３０ｄB　＝　静かな住宅地の夜

４０ｄB　＝　図書館、静かな公園、住宅地の昼

５０ｄB　＝　静かな事務所

６０ｄB　＝　普通の会話（距離１ｍ）

７０ｄB　＝　電話のベル（距離１ｍ）、騒々しい事務所の中

８０ｄB　＝　地下鉄、バスの中

９０ｄB　＝　カラオケ（営業所内）、大声による独唱

１００ｄB　＝　電車が通るときのガード下

１１０ｄB　＝　自動車の警笛（前方２ｍ）

１２０ｄB　＝　飛行機のエンジンの近く